## Slide 1
СТАНЦИЯ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ РАДИОГРАФИИ И ТОМОГРАФИИ НА РЕАКТОРЕ ИБР-2
Кичанов С.Е.,
Козленко Д.П., Руткаускас А.В.,
Лукин Е.В., Бокучава Г.Д., Савенко Б.Н.
Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка
Объединенный институт ядерных исследований

## Slide 2
Нейтрон, как научный инструмент
Нейтронная радиография и томография
Метод неразрушающего контроля:
инженерные науки, палеонтология, геофизика, культурное наследие ….

## Slide 3
Нейтронная радиография и томография
Рентгеновская радиография
НЕЙТРОНЫ
Сцинтиллятор
СВЕТ
ОБЪЕКТ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
Поглощение и рассеяние
Нейтронная радиография
Нейтронная радиография
Радиография
3D модель, восстановленная из нейтронной томографии

## Slide 4
Ядерное взаимодействие
Магнитное взаимодействие
Высокая проникающая способность
рентген
нейтроны
рентген
нейтроны
Нейтронная радиография и томография

## Slide 5
Экспериментальная станция по нейтронной радиографии и томографии
Реактор ИР-8
Импульсный высокопоточный реактор ИБР-2

## Slide 6
Экспериментальная станция по нейтронной радиографии и томографии
Параметры | 
Характеристический параметр L/D | 194-1940
Размер пикселя | 87 mkm
Пространственное разрешение | 200 mkm
Максимальный размер образца | 20x20 cm
Время экспозиции | 10 c
Поток нейтронов на образце | 5x106 ns/cm2

## Slide 7
Экспериментальная станция по нейтронной радиографии и томографии
ЗАМОК
Жёсткий диск
Манометр

## Slide 8
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: инженерные науки

## Slide 9
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: инженерные науки
1.5 mm

## Slide 10
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: астрофизика

## Slide 11
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: метеорит Сеймчан

## Slide 12
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: метеорит Марьялахти

## Slide 13
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: метеорит Maromandia (?)

## Slide 14
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: геофизические образцы из Кольской сверхглубокой скважины

## Slide 15
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: геофизические образцы из Кольской сверхглубокой скважины
биотитовый гнейс с глубины 8802 м
Биотит-мусковитные зерна,
их фолиация и слоистость кварца

## Slide 16
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии: геофизические образцы из Кольской сверхглубокой скважины
поверхностный аналог гнейса К-8802

## Slide 17
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии:
палеонтологические объекты исследований
Палеонтологический институт
им. А.А. Борисяка РАН

## Slide 18
Экспериментальные результаты по нейтронной томографии:
палеонтологические объекты исследований
Строматолиты

## Slide 19
Al Cu Pb Fe Ni
Станция нейтронной радиографии и томографии:
перспективы развития
Al Cu Pb Fe Ni
Al Cu Pb Fe Ni
фотография
Весь спектр
Средний регион
«Холодный» спектр

## Slide 20
Спасибо за Внимание