## Slide 1: Адаптация ультрамалоуглового дифрактометра DCD на реакторе ПИК.
Мокану А. В.
Руководитель: к. ф.-м. н. Москвин Е. В.
Отдел эксплуатации нейтронных станций

## Slide 2: Содержание доклада
Пара слов про дифрактометр DCD.
Введение в метод оптимизации с помощью диаграмм ДюМонда.
Оптимизация и выводы.

## Slide 3
Применение:
Установка ультра малоуглового рассеяния нейтронов DCD (DC5) на совершенных кристаллах предназначена для исследований микроскопических неоднородностей в диапазоне размеров от 0.03 до 24 микрон в следующих материалах:
● Полимеры и полимерные системы (смеси, их структура и морфология) ;
● Биологические системы (вирусы, протеины, макромолекулы);
● Физике и химии фракталов (наночастицы получаемые методами мягкой химии);
● Сплавах (стали, сплавы цветных металлов);
● Керамических материалах

## Slide 4
Кабина установки ультра малоуглового рассеяния
DCD (DC5)
Общий план установки DCD (DC5)

## Slide 5: Принципиальная схема простейшего двухкристального дифрактометра
диапазон по переданному импульсу:
10⁻⁵<Q<10⁻³ Å⁻¹, дополняя стандартный диапазон малоугловых дифрактометров в сторону меньших значений Q.
отражательная способность
угловая переменная
Notes: Функция разрешения определяется сверткой дарвиновских столиков для монохроматора и анализатора. Получить можно, сканируя анализатором по углу. Разрешение таких приборов практически не зависит от сечения и расходимости пучка, зависит лишь от ширины дарвиновского столика. Высокое разрешение достигается только в горизонтальном направлении, в плоскости рассеяния на кристаллах.

## Slide 6: Оптимизация прибора
Фокусировка в прямом пространстве
Фокусировка в обратном пространстве

## Slide 7: Диаграмма для совершенного кристалла
A.K. Freund, C. Rehm. Phase space optimisation of the USANS instrument Kookaburra at the ANSTO OPAL reactor. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 634 (2011) S81–S89.
τp –вектор обратной решетки

## Slide 8: График зависимости площади от расходимости

## Slide 9
α=3,550

## Slide 10: Случай доминирования расходимости
α=3,550
WNG=21,6 cм
Notes: На области передачи влияют расходимость пучка после нейтроновода, мозаичность премонохроматора и изменение постоянной решетки от кривизны премонохроматора. Глобально есть две конфигурации. Когда расходимость больше или меньше мозаичности. В первом случае расходимость дает вклад в передачу в обратном пространстве, и площадь фигуры такая же, как если на месте премонохроматора стоит совершенный кристалл. Во втором случае на площадь влияет мозаичность. Рассчитав эти площади мы выяснили, что при эпсилон больше 2, 1 вариант выгоднее, а при эпсилон меньше двух + вторая формула выгоднее второй вариант. Но оценив расходимость после нейтроновода в первом случае мы получили, что альфа находится между 2 с половиной и тремя градусами, что невозможно, т. К. расходимости нейтроноводов, например из никеля полградуса, а у м=2 примерно 1 градус. Поэтому сейчас мы занимаемся тем, что подбираем наилучшие параметры для показателей.

## Slide 11: Доминирование мозаичности
α=3,550

## Slide 12: Линейная фокусировка нейтроновода

## Slide 13: Параболическая фокусировка нейтроновода

## Slide 14: Баллистический нейтроновод

## Slide 15
Sпар=0.018
Sлин=0.029
Sбал=0.038
αбал=3.6о
αлин=2.6о
αпар=1.6о

## Slide 16: Заключение
Были построены модели для доминирующей расходимости
Предварительно достигнута нужная расходимость
Получены результаты для площадей

## Slide 17: Благодарности
Копице Г. П.
Конику П. И.
Москвину Е. В.

## Slide 18: Спасибо за внимание